ISTOTNE  WARUNKI  ZAMÓWIENIA

(w  skrócie : IWZ) DO   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA  pt:

„DOSTAWA  i  WYMIANA  STOLARKI OKIENNEJ

ORAZ DRZWIOWEJ”

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

48-340 Głuchołazy  ul. Plac Basztowy 3 NIP 753-19-74-945 REGON 531503840

NR KRS 174418 SĄD REJONOWY W OPOLU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY  KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KAP. ZAKŁADOWY 2 109 500,00 zł ,

tel. (77) 40 92 631, strona internetowa : wwwgtbs.tbs-glucholazy.pl

(poczta  elektroniczna : e-mail: gtbs@op.pl)

działający   w imieniu   Gminy  Głuchołazy. Adres: 48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15.

2. Zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem  o zamówienie publiczne.

3. Opis przedmiotu zamówienia pt:

„Dostawa   i  wymiana  stolarki  okiennej oraz drzwiowej”

3.1. Zakres zamówienia obejmuje :

1) Dostawa okien  z PCV  31 szt. , dostawa drzwi wewnątrz-klatkowych w ilości 3 szt

2) Demontaż starych  okien ,   parapetów , drzwi.

3) Wywiezienie gruzu powstałego z demontażu na wysypisko.

4) Montaż wraz z regulacją nowych okien i drzwi,  przy zastosowaniu

elementów kotew stalowych ocynkowanych, montaż parapetów.

5) Uzupełnienie murów pod parapetami  .

6) Uszczelnienie okien, parapetów poliuretanową pianką montażową.

7) Uszczelnienie styku parapetów zewnętrznych i ram stolarki  silikonem odpornym na

zewnętrzne warunki atmosferyczne.

8) Obrobienie stolarki oraz drzwiowej – kompletna naprawa i uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych ościeży otworów okiennych  oraz tynków pod parapetami.

9) Uzupełnienie ubytków parapetów zewnętrznych cementowych.

- Sprzątnięcie i uporządkowanie miejsca montażu po zakończeniu robót.

3.2. Powyższe roboty należy wykonać na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu

Zamawiającego:

1) zestawienie stolarki do wymiany – szkice wraz z opisem (załącznik nr  2  do   IWZ).

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna- SST (załącznik nr  3 do IWZ).

- IWZ- Istotne i Warunki Zamówienia.

  - Wymagania (parametry techniczne) dotyczące okien    :

1) stolarka okienna ( wg  szkiców) z kształtowników z nieplastyfikowanego PVC

2)  szklenie termoizolacyjne – współczynnik Umax = 1,1W/m2°K.

3) okucia obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji.

4) stolarka  musi posiadać   ważną aprobatę techniczną.

5) profile, szyby, okucia posiadające atesty higieniczne.

6) parapety wewnętrzne mają być wykonane z PCV  w kolorze określonym jak na

szkicach  w zestawieniu stolarki

7) parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej, kolor określony na szkicach w

zestawieniu stolarki

8) szprosy w stolarce, jak na szkicach ,

9) nawiewniki higroskopijne z przepływem  powietrza  minimum 30 m3/godzinę

– sterowane ręcznie.

3.4. Wymagania dotyczące (parametry techniczne  dotyczące drzwi wewnątrz-klatkowych)

a) materiał wykonania: MDF, HDF, płyta akustyczna, stal

b) wypełnienie: specjalistyczna płyta Homalight (lub inna o podobnych właściwościach)

c) izolacja akustyczna: 30 dB

d) liczba zamków: 2

e) akcesoria w zestawie: ościeżnica, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębenkowe, uszczelki, wizjer

Zakres robót został określony  na  szkicach   - załącznik nr  2  do IWZ.

Wymiana  stolarki  dotyczy lokali   mieszkalnych   należących  do gminnego  zasobu nieruchomości  Gminy Głuchołazy  administrowanych przez Głuchołaskie Komunalne  Towarzystwo Budownictwa  Społecznego  Spółka  z  o.o.

3.5.  Wykonawca, do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, poz. 471 ).

3.6. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

1) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót

2) po zakończeniu robót   uporządkowanie terenu budowy.

3.7. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę  24 miesięcznej gwarancji i rękojmi  na  roboty  budowlane  oraz  5 letniej  gwarancji na okna i drzwi.

4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia –  do  31 grudnia 2022 roku.

5. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie Wykonawcy dołączają do oferty:

1) aktualny wypis z  Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2)  formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

3) klauzulę informacyjną  z  RODO.

6. Opis sposobu przygotowania oferty.

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3) Wykonawca ma zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do

przygotowania oferty (w tym zapoznać się w terenie ze wszystkimi uwarunkowaniami

wykonania robót, dokonać  sprawdzenia  wymiarów  okien ) oraz podpisania umowy.

7.  Forma oferty.

1) Oferta ma być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A 4.

2) Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów  wchodzących

w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do

reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą

ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

Zobowiązuje się Wykonawców  przed złożeniem oferty do  dokonania wizji lokalnej placu budowy.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Małgorzata  Prościak – Specjalista  d/s bud. – tel. 77 40 92 631 w. 45.

Justyna Kuliczkowska – Dz. Techn. GKTBS – tel. 77 40 92 631 w. 45.

9. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

1). Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Głuchołazach przy ul. Plac Basztowy3, pokój nr 21 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia  26.09.2022 r. do godz. 12.00.

2). Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę  należy opisać następująco:

Głuchołaskie Komunalne  Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Spółka  z  o.o.

48-340 Głuchołazy ul. Plac  Basztowy  3

„Dostawa i wymiana  stolarki okiennej oraz drzwiowej”

Nie otwierać przed dniem:   26.09.2022 r. do godz. 12.00”

Na kopercie  oprócz  opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

10. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Głuchołaskie Komunalne  Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Spółka  z  o.o.

48-340 Głuchołazy ul. Plac  Basztowy  3  w  dniu   26.09.2022 r. o godz. 12.00.

w pomieszczeniu obok sekretariatu .

11. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania .

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Ustala się, że ceną oferty będzie wynagrodzenie ryczałtowe zobowiązujące Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, co jest zgodne z art. 632 § 1 kc.

Zamawiający  będzie analizował Ofertę  cenową Wykonawcy  za całość zamówienia.

  - Wykonawca  poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

1) Podana cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, załączonego  przedmiaru robót, które pełnią funkcję pomocniczą, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

2) Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

a) cenę bez podatku VAT  ( netto),

b) należny podatek   VAT,

c) cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto).

3) Cena ryczałtowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie.

Brak określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie za błąd co do formy oferty i  będzie skutkować jej odrzuceniem.

12.3. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

W przypadku nieuwzględnienia  w ofercie  kosztów robót  wynikających z dokumentacji  oraz innych  kosztów  niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający uzna , że   zostało to wycenione, w związku z czym  w trakcie rozliczania   wykonywanych robót   Wykonawca nie będzie mógł żądać odrębnej zapłaty za te roboty  i zwrotu w/w kosztów.

12.4. Cena może  być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

12.5  Zamawiający nie dopuszcza  składanie ofert częściowych

13. Kryteria oceny ofert.

1). Kryterium wyboru Wykonawcy jest:

Cena – 100 %

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu   Wykonawcy, który  uzyska największą ilość punktów  w  w/w  kryterium

2). Punktacja:

a) cena liczona wg poniższego wzoru:

cena minimalna

----------------------------- x 100 pkt x waga kryterium (100%)

cena oferty Wykonawcy

14. Sprawdzanie wiarygodności ofert.

1). Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców  dokumentów  i informacji.

2). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie  oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego  odrzucona .

15. Wybór  oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

1). Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie

wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszych  IWZ.

2). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta  zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3). Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia o tym fakcie  Wykonawców którzy złożyli oferty.

16. Unieważnienie postępowania.

1). Zamawiający zastrzega  sobie prawo   unieważnienia  postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia  bez podania  przyczyn.

2). O unieważnieniu postępowania  Zamawiający zawiadomi Wykonawców  na piśmie.

Wykaz załączników   do niniejszej oferty.

Załącznikami do niniejszej IWZ są :

1. Załącznik nr  1  -            Wzór  Formularza oferty

2. Załącznik nr  2  -            Szkice stolarki

3. Załącznik nr  3  -            Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac  -SST

4. Załącznik nr 4   -            Wzór  umowy

5. Załącznik  nr 5  -            Wykaz  adresów  ze stolarką do wymiany

6. Załącznik nr 6   -             Klauzula informacyjna  z RODO

Załącznik nr 1

Wzór  Formularza Oferty  dla  zapytania ofertowego   pt :

„DOSTAWA  i  WYMIANA  STOLARKI  OKIENNEJ ORAZ DRZWIOWEJ”

1. ZAMAWIAJĄCY:

Głuchołaskie Komunalne   Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  Spółka  z  o.o.

48-340 Głuchołazy  ul. Plac  Basztowy  3   działający w  imieniu Gminy  Głuchołazy

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

l.p. Nazwa Wykonawcy…................………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy…………………………………….............………………………….

……………………………………………………………………………………………..

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………..

Adres ………………………………………………………………………………………

Nr telefonu………………………………………………………………………………..

Adres e-mail …………………………………………………………………………….

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią IWZ dla niniejszego zamówienia,

2) gwarantuję(jemy) wykonanie wybranej części lub całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią IWZ, wyjaśnień do IWZ oraz jej zmianami,

3) cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia

wynosi:

OGÓŁEM:

netto: ................................................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................

…………………………………………………………………………………….zł)

powiększone o należny podatek od towarów  i usług VAT :

…...…….%: ……………………..……………zł

co czyni łącznie cenę  brutto : ............................................................................... zł

(słownie: .................................................................................................................................................................................................................................................................zł brutto),

4)  akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór   umowy przedstawiony w  IWZ,

5) zapoznałem(liśmy ) się z warunkami budowy, wymiarami okien ,

6) zapoznałem(liśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym i innymi,

integralnymi częściami IWZ.

Zbadałem(liśmy) i zrozumiałem(mieliśmy), sprawdziłem(liśmy) te dokumenty i stwierdziłem(liśmy), że nie zawierają żadnych błędów ani innych wad,

7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę

zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez

Zamawiającego

8)  Udzielam(y) Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi   na wykonany

przedmiot zamówienia  określony w  pkt  3   IWZ oraz  pięciu  lat gwarancji  na

stolarkę , liczonej od daty   odbioru końcowego robót,

9) składam niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający

się o udzielenie zamówienia.

………………………………………………………………………………………….

…………………………, dnia………………………..

podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

Załącznik nr  2

do  Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia  pt:

„DOSTAWA  i  WYMIANA  STOLARKI  OKIENNEJ  I DRZWIOWEJ”

Szkice z opisem

- szkice stolarki – odrębny załącznik

Załącznik nr 3

do  Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia  pt:

„DOSTAWA  i  WYMIANA  STOLARKI  OKIENNEJ I DRZWIOWEJ”

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT

1. Wymagania ogólne odnoszą się do wymagań wspólnych i dotyczą wszystkich robót związanych z wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej w lokalach gminnych  administrowanych przez GKTBS Sp. z  o.o.

1.1 Dane ogólne

Nazwa i adres obiektu

lokale mieszkalne i  użytkowe  - gminne     -adresy wg załącznika nr   5 do IWZ

Nazwa i adres Zamawiającego

Głuchołaskie Komunalne   Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  Spółka  z  o.o.

48-340 Głuchołazy  ul. Plac  Basztowy  3  działający w imieniu Gminy Głuchołazy

Nazwa i adres jednostki która opracowała specyfikację

Głuchołaskie Komunalne  Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka  z  o.o.

ul.   Plac Basztowy 3

48-340 Głuchołazy

tel. (077) 40 92 631

1.2 Przedmiot i zakres robót

a) Przedmiotem robót jest

wymiana zużytej technicznie drewnianej stolarki drzwiowej oraz okiennej na PCV wraz  z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi  – zgodnie  ze  szkicami stolarki ( załącznik nr 2  do  IWZ). Wymiana parapetów zewnętrznych na parapety z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze określonym na szkicach, parapety wewnętrzne z PCV w kolorze określonym na szkicach.

Do specyfikacji dołączono szczegółowe zestawienie stolarki: lokalizację, rodzaj istniejącego okna, wymiary zewnętrznych ościeży, ilość, wymiary i funkcję okien,  wymiary parapetów, zakres  robót.

b) Zakres i rodzaj robót budowlanych

Demontaż starych drewnianych okien, drzwi, parapetów  i wywóz na wysypisko,

Wywiezienie gruzu powstałego z demontażu na wysypisko.

Montaż wraz z regulacją nowych drzwi, okien, parapetów  przy zastosowaniu   elementów  kotew stalowych ocynkowanych.

Uzupełnienie murów pod parapetami, przemurowanie  parapetów zewnętrznych,  ościeży, jeżeli wyniknie taka potrzeba

Uszczelnienie drzwi, okien i parapetów  poliuretanową pianką montażową.

Uszczelnienie styku parapetów zewnętrznych, ram okiennych  silikonem odpornym na  zewnętrzne warunki atmosferyczne.

Obrobienie drzwi i okien  - kompletna naprawa i uzupełnienie tynków zewnętrznych

i wewnętrznych ościeży otworów okiennych i drzwiowych oraz tynków pod    parapetami.

Uzupełnienie ubytków parapetów zewnętrznych cementowych.

Uwaga  :

W każdym pomieszczeniu musi być minimum jedno okno z nawiewnikiem, w szczególnych przypadkach  opisanych na  szkicach  uwzględniono  więcej okien  z nawiewnikami.

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących

Dostawa drzwi, okien i parapetów  oraz materiałów montażowych i wykończeniowych na miejsce montażu.

1.4 Przekazanie placu budowy, organizacja robót, zabezpieczenie interesów Zamawiającego   i osób trzecich.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie na wykonanie zamówienia przekaże Wykonawcy teren budowy.

Organizacja robót.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób zapewniający ciągłość wykonania prac, dokładając wszelkich starań do uzyskania maksymalnie krótkiego czasu wykonania wymiany stolarki w danym lokalu mieszkalnym .

Zabezpieczenie interesów Zamawiającego i osób trzecich.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania,

zniszczenia lub  uszkodzenia mienia prywatnego i komunalnego. Wykonawca w przypadku zaistnienia takich zniszczeń i uszkodzeń usunie je na własny koszt lub pokryje koszty spowodowanych strat.

1.5 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej

Podczas realizacji robót wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie wykonywania robót bezpieczeństwa osób postronnych. Koszt zabezpieczenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertową.

1.6 Zabezpieczenie chodników, jezdni

Wykonawca zabezpieczy chodniki i jezdnie poprzez wykonanie odpowiednich wygrodzeń ustawienie tablic ostrzegawczych w miejscach prowadzenia robót

2.Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Przy wykonaniu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego i stosowania w budownictwie. Wykonawca zapewni Zamawiającemu             w każdym momencie możliwość kontroli jakości i właściwości stosowanych materiałów oraz zapewni bieżące okazywanie się dokumentami potwierdzającymi dopuszczenia do stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty ).

Wymagania dotyczące drzwi, okien  i parapetów  :

Wymagane jest zachowanie podziału stolarki, funkcja okien (sposób otwierania okien)  -powinna być zgodna z załącznikiem nr   2  do  IWZ.

a) Przed wykonaniem drzwi i okien -  dostawca stolarki powinien dokonać pomiaru kontrolnego wielkości ościeży otworów i podziału okien oraz wymiarów parapetów. Jedynie te pomiary mogą stanowić podstawę do wyprodukowania i dostawy okien.

b) Stolarka okienna musi spełniać warunki Polskich Norm oraz Norm Europejskich. Konstrukcja stolarki i wykonanie powinny zapewniać ich szczelność oraz bezpieczne użytkowanie.

c) Szyby okienne  zespolone, muszą spełniać warunki izolacyjności cieplnej określonej współczynnikiem przenikania ciepła nie większym niż 1,1 W/Km2 oraz muszą spełniać warunek izolacyjności akustycznej

d) Ramy i skrzydła stolarki okiennej  należy wykonać z  materiału nie wydzielającego substancji toksycznych a profile wielokomorowe ram powinny być wzmocnione wewnętrznymi, ocynkowanymi kształtownikami stalowymi dobranymi do wielkości stolarki  zapewniającymi sztywność i stabilność ram i skrzydeł. Profile ram muszą być wykonane jako minimum czterokomorowe.

e) Szprosy, słupki należy wykonać z  PCV  szerokości dopasować do pozostałych okien na elewacji, montowane wewnątrz szyb, chyba, że  na  szkicach  określono  szerokość  szprosów.

f) Stolarkę  należy wyposażyć w kompletne okucia  z osłonkami (nakładki) i klamki .

g) Wymagana jest odporność elementów metalowych na korozję zarówno okuć stolarki jak        i łączników służących do  jej  mocowania .

h) Skrzydła uchylne mają spełniać funkcję „mikrowentylacji”, skrzydła wyszczególnione      w zestawieniu (zał. do specyfikacji) muszą posiadać nawiewniki  higroskopijne

z przepływem  powietrza  minimum 30 m3\godzinę   – sterowane ręcznie  .

i) Parapety wew. PCV należy wykonać jako elementy z  nietoksycznego komorowego PCV.

j) Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej.

Drzwi wewnątrzklatkowe:

a) materiał wykonania: MDF, HDF, płyta akustyczna, stal

b) wypełnienie: specjalistyczna płyta Homalight (lub inna o podobnych właściwościach)

c) izolacja akustyczna: 30 dB

d) liczba zamków: 2

e) akcesoria w zestawie: ościeżnica, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębenkowe, uszczelki, wizjer

2.2 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania wyrobów i materiałów.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składowania wyrobów i materiałów w miejscu montażu. Miejsce, sposób ewentualnego składowania oraz warunki dostaw Zamawiający pozostawia w zakresie działania Wykonawcy, który powinien zapewnić właściwe składowanie i zabezpieczenie oraz dostawę na miejsce montażu na własny koszt zgodnie        z obowiązującymi przepisami i przyjętymi standardami, zapewniającymi utrzymanie właściwej jakości i bezpieczeństwa.

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Wykonawca usunie niezwłocznie z miejsca montażu na polecenie przedstawiciela Zamawiającego.

2.4 Wariantowe stosowanie wyrobów i materiałów .

Zamawiający nie przewiduje wariantowego zastosowania wyrobów i materiałów.

3.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót.

4.Wymagania dotyczące środków transportowych

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportowych, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych wyrobów i materiałów.

5.Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

5.2 Wymagania producenta drzwi i okien

W szczególności Wykonawca musi uwzględnić przy montażu stolarki  wymagania stawiane przez   producenta .

6. Opis kontroli i odbioru robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów i materiałów budowlanych.

Odbiór końcowy.

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być zgłoszona do Zamawiającego.  Zamawiający    dokona szczegółowych oględzin, oceny wizualnej oraz ewentualnie niezbędnych pomiarów i prób.

Do odbioru robót będą wymagane: certyfikaty, aprobaty dotyczące materiałów i wyrobów.

Załącznik nr  4   do  IWZ

– wzór

UMOWA Nr ……/OB/GM/2022

W dniu ................                   r. w  Głuchołazach  pomiędzy:

Gminą Głuchołazy ( adres do korespondencji : 48-340 Głuchołazy  ul. Rynek 15 )

zwaną dalej „Zamawiającym”,

w imieniu której działa:

Burmistrz  Głuchołaz -                  Edward   Szupryczyński

a

........................................................... z siedzibą  w ………………….……………………

zarejestrowana w ............................................., pod numerem ................................

REGON ………………………………, NIP………………………………………………

która reprezentują:

1. ………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części „WYKONAWCĄ”

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w konkursie ofert  z dnia  …………………..

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY I ODBIORU

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z obowiązującymi

przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej do wykonania robót

budowlanych polegających na :

a)  dostawie : z PCV  31 szt.

b) dostawie   3  sztuk drzwi wewnątrzklatkowych.

c)  wymianie starych drzwi i starej  stolarki  na stolarkę  nową  wymienioną  wyżej w ppkt   „a” i „b” w  lokalach  stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Głuchołazy administrowanego   przez Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Spółka z o.o.  reprezentującą  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy  przy realizacji niniejszej umowy  -zgodnie z zał. nr  2 i  nr  5   do IWZ.

2. Zakres rzeczowy  obejmuje:

1) Dostawę stolarki okiennej  z PCV – w ilości  31  sztuk  , dostawę 3 szt drzwi wewnątrzklatkowych

2) Demontaż starych  drzwi, okien  i parapetów   .

3) Wywiezienie gruzu powstałego z demontażu na wysypisko.

4) Montaż wraz z regulacją nowych drzwi, okien , parapetów  przy zastosowaniu

elementów kotew stalowych ocynkowanych.

5) Uzupełnienie murów pod parapetami.

6) Uszczelnienie drzwi, okien  , parapetów    poliuretanową pianką montażową.

7) Uszczelnienie styku parapetów zewnętrznych , ram okiennych  silikonem

odpornym na   zewnętrzne warunki atmosferyczne.

8) Obrobienie stolarki   – kompletna naprawa i uzupełnienie tynków zewnętrznych i

wewnętrznych ościeży otworów  okiennych oraz tynków pod parapetami.

9)Właściwe  zabezpieczenie i oznakowanie  miejsca robót  .

10) Sprzątnięcie i uporządkowanie miejsca montażu po zakończeniu robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych stanowiących

przedmiot niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją będącą  w posiadaniu Zamawiającego:

1) zestawienie stolarki do wymiany –  szkice wraz z opisem /według   załącznika

nr  2  do  IWZ/.

2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – SST /według  załącznika nr  3 do IWZ/.

3) Istotne   Warunki   Zamówienia .

4) Wykaz stolarki do wymiany  wraz z adresami  i podaną ilością  stolarki

/według  załącznika  nr  5 do IWZ/.

4. Dokumentacja    wyszczególniona  w § 1 pkt 3 umowy  stanowi  załączniki  do niniejszej umowy.

5 . Wykonawca oświadcza  , że   zapoznał się  z Istotnymi Warunkami Zamówienia , ze Specyfikacją  techniczną   wykonania i odbioru robót  , dokonał wizji lokalnej  terenu budowy  i znane są mu warunki prowadzenia robót  , a  oferta obejmuje   pełny  zakres  przedmiotowych robót koniecznych  do zrealizowania zamówienia  . W związku z powyższym  późniejsze uwagi  i zastrzeżenia  Wykonawcy  co do kompletności  dokumentacji  nie  będą miały wpływu  na przebieg procesu  budowlanego oraz wynagrodzenia umownego.

§ 2

TERMINY

Termin  wykonania przedmiotu umowy ustala się  do 31 grudnia 2022 r.

§ 3

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI STRON

1. Obowiązki Zamawiającego:

1) na swój koszt zapewni:

a) nadzór inwestorski,

b) dokona odbioru i zapłaci umówione wynagrodzenie.

2. Obowiązki Wykonawcy:

1) wykona zakres robót określony w § 1 umowy, z materiałów dostarczonych we

własnym zakresie,

2)  naprawi wszelkie szkody powstałe na obiekcie w trakcie prowadzenia robót,

3) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

4) w trakcie prowadzenia robót zabezpieczy  ruch pieszy w strefie zagrożenia,

5) po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy ,

6) wykona inne roboty, wynikające z dokumentacji, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

7)  dokona montażu nowych drzwi oraz nowej stolarki okiennej  tak,  aby w każdym pomieszczeniu znajdowały się   okna z nawiewnikami  w ilościach określonych na szkicach okien.

§ 4

1. Wszelkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny

odpowiadać:

1) wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,

2) wymaganiom określonym w dokumentacji, o której mowa § 1 ust. 3 umowy.

2. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest

okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowny dokument zezwalający na

zastosowanie danego materiału.

§ 5

1. Oprócz obowiązków wymienionych w paragrafach poprzedzających Wykonawca

przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) dołożenia szczególnej staranności w toku wykonania robót, celem niedopuszczenia

do wystąpienia jakichkolwiek szkód lub  ponownego wykonania robót uzupełniających

w terminie późniejszym ,

2) uprzedzi  z  wyprzedzeniem   najemców o terminie  przeprowadzenia robót.

2. Wykonawca oświadcza, że znane mu są obowiązujące przepisy prawne w zakresie

niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy oraz że będzie ich przestrzegał

wykonując przedmiot umowy.

§ 6

WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

1. Strony uzgadniają za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

brutto ............................. zł

słownie: ...............................................................................................................

w tym:

a)   netto ................................................... zł

słownie:..........................................................................................................zł.............

b)  plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów /wg stanu prawnego na dzień

zawarcia umowy. Podatek VAT(dla  usługi  w zakresie  wymiany stolarki w lokalach

mieszkalnych ) wynosi ..........% , czyli ................................. zł

słownie:.....................................................................................................                zł *,

2. Na w/w cenę nie uwzględniającą podatku VAT składają się koszty wymienione w zał.

nr 1 do niniejszej umowy.

3. W przypadku nie uwzględnienia w ofercie kosztów robót wynikających

z dokumentacji oraz innych kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

Zamawiający uzna, że zostało to wycenione w innych pozycjach, w związku z czym w

trakcie rozliczania wykonywanych robót Wykonawca nie będzie mógł żądać odrębnej

zapłaty za te roboty i zwrotu w/w kosztów, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 7

Wypłata  wynagrodzenia  dla  Wykonawcy   nastąpi w oparciu o fakturę  wystawioną na podstawie    protokołu odbioru końcowego robót.

§ 8

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie  30 dni  po doręczeniu

faktury do Zamawiającego  z podpisanym protokołem odbioru przez pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego  (z kompletem dokumentów rozliczeniowych) .

2. Wykonawca wystawi  fakturę na: Gminę  Głuchołazy

adres :  Urząd Miejski   48-340 Głuchołazy  ul. Rynek  15  , nr NIP  753-23-82-690.

3. W razie opóźnienia w zapłacie faktury  Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia

ustawowych odsetek liczonych od  wartości  niezapłaconej.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy wpłacone będzie przelewem na konto wskazane na

fakturze.

§ 9

ODBIORY

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru .

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

przez Wykonawcę, na koszt Wykonawcy, wyznaczając mu w tym celu termin dodatkowy,

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem –

Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu

odbioru po raz drugi.

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość  związanych z

tym kosztów.

6. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie

usunięte w wyznaczonym terminie. Zamawiający w takim przypadku może potrącić

koszt usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

7. Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi po całkowitym

wykonaniu robót.

§ 10

GWARANCJA i RĘKOJMIA .

1)  Okres gwarancji i rękojmi na  roboty budowlane   wchodzące   w zakres przedmiotu umowy  uzgadnia się na   24 miesiące od daty odbioru   końcowego przedmiotu umowy , natomiast gwarancję  na stolarkę  ustala się  na  60 miesięcy od daty odbioru   końcowego przedmiotu  umowy.

2) Po dokonaniu  naprawy przez Wykonawcę  poważnej wady ( w okresie gwarancji lub

rękojmi )  okres gwarancji i rękojmi  uzgadnia się  dla tej naprawy na 24 miesiące

od daty odbioru robót usuwających przedmiotową wadę a dla stolarki  60 miesięcy .

§ 11

KARY I ODSZKODOWANIA

1. Zamawiającemu przysługiwać będą od Wykonawcy kary umowne w następujących

przypadkach:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie   Wykonawcy –w wysokości

10%  wynagrodzenia ryczałtowego brutto   określonego w § 6 ust.1

2) za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy w wysokości 0,02 % od

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego  w  § 6 ust. 1   za wykonanie całego

przedmiotu umowy, za każdy  dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego

w § 2 ,

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi

za wady, gwarancji  w wysokości 0,02 % od  wynagrodzenia ryczałtowego brutto

określonego  w  § 6 ust. 1  za wykonanie   całego przedmiotu umowy, za każdy dzień

zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na  usunięcie wad.

2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 Strony mają prawo do

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy kary określone w ust.1

i 2 nie pokryją poniesionych  szkód  związanych  z przedmiotem  umowy.

3. Kary określone w ust. 1 niniejszego paragrafu będą przez Zamawiającego potrącone z

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli:

1) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nie stosuje się do pisemnych

zastrzeżeń Zamawiającego.

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje

ich mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego.

2. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi

protokół inwentaryzacji robót w toku na trzeci dzień roboczy po otrzymaniu pisemnego

oświadczenia o odstąpieniu od dalszej realizacji przedmiotu umowy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie   leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy,  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o  tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej,

Wykonawca     może żądać    wynagrodzenia  wyłącznie za  wykonane       części umowy.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Odbiór przedmiotu umowy nastąpi  w obecności pracownika  wyznaczonego przez Zamawiającego.

§ 14

Zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólne przepisy

kodeksu cywilnego oraz szczególne w postaci regulacji dotyczącej umowy o roboty

budowlane oraz umowy o dzieło.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez

właściwy  miejscowo sąd dla Zamawiającego.

3. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, z czego: 2 egz. dla Zamawiającego,

1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                        WYKONAWCA:

Załącznik  nr  5 -  (umowy) wykaz stolarki do wymiany

WYKAZ  STOLARKI  DO WYMIANY

KLAUZULA INFORMACYJNA Z RODO

W związku ze złożeniem oferty na potrzeby postępowania  pt . „Dostawa  i  wymiana  stolarki okiennej   „ organizowanego przez Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ( w skrócie GKTBS) oraz w razie zawarcia umowy z Głuchołaskim Komunalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą : 48-340 Głuchołazy ul. Plac Basztowy 3 wyrażam zgodę na przetwarzanie pozyskanych przez GKTBS danych i przyjmuję do wiadomości :

1) administratorem moich danych osobowych jest : Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą : 48-340 Głuchołazy ul. Plac Basztowy 3 , tel. 77 40 92 631 oraz Gmina  Głuchołazy : 48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15,

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych : iod@tbs-glucholazy.pl

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy na podstawie wyrażenia zgody ,

4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres  6  lat licząc od końca roku kalendarzowego , w którym umowa została zakończona,

5) przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania ,

6) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jestem zobowiązany do ich podania , a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy cywilno-prawnej.

Miejscowość i data: …...........................................……………………………….

Podpis...........................................