Specyfikacja  Istotnych Warunków Zamówienia

– zwana dalej SIWZ –

w przetargu nieograniczonym  na usługi kominiarskie w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych/zarządzanych  przez  Głuchołaskie  Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w roku 2025.

ZAMAWIAJĄCY:

GŁUCHOŁASKIE  KOMUNALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA  SPOŁECZNEGO  SP.   z  o.o.  z/s  48-340 GŁUCHOŁAZY ul. PLAC BASZTOWY 3

NIP 753-19-74-945 , REGON 531503840 , nr KRS 174418 ,  SĄD REJONOWY W OPOLU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KAP. ZAKŁADOWY  2 109 500zł , tel  77 40 92 631

Godziny pracy: 6:50 do 15 :00 od poniedziałku do czwartku

6:50 do 14 :00 piątek

www.bip.tbs.glucholazy.pl

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są usługi kominiarskie określone w CPV kodem:

90.91.50.00-4; 71.35.61.00-9; 71.31.54.10-6; 71.32.14.00-8

w budynkach  administrowanych/zarządzanych przez Głuchołaskie  Komunalne  Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp.  z o.o. :

1) budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - załącznik nr  1  do SIWZ.

Ilość budynków   :    290  szt.

a) ilość przewodów dymowych                  :   2142  szt.

b) ilość przewodów spalinowych               :     545  szt.

c) ilość przewodów wentylacyjnych           :  1434  szt.

d) ilość lokali ( mieszkania i lokale użytkowe )  :   2103 szt.

Uwaga  : Ilość budynków  Wspólnot Mieszkaniowych  może  ulec  zmianie  w  trakcie  realizacji przedmiotu  umowy  z powodu :

1)  przejścia  w  obcy  zarząd

2)  przyjęcia w administrowanie  przez  GKTBS  Sp. z  o.o.  nowej  Wspólnoty Mieszkaniowej,

3) decyzji  Wspólnoty  Mieszkaniowej.

ZAKRES ZAMÓWIENIA

Część nr 1  - Wykonywanie usług kominiarskich w zakresie sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych

  - przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych i prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane (art. 62 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - ze zmianami),

  - oraz usług kominiarskich odrębnie zlecanych przez Zamawiającego polegających na:

- sprawdzaniu i wydawaniu opinii kominiarskich dotyczących drożności i szczelności przewodów oraz możliwości podłączenia urządzeń odbiorczych i wentylacyjnych.

- Zadanie polega na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych 
w terminie do 31.11.2025 r. w zakresie obejmującym:

    - dokonywanie kontroli i oględzin przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

    - badanie drożności przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

    - badanie prawidłowości podłączeń w tym:

      - ilość i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub węglowych) podłączonych do jednego przewodu kominowego

      - stan techniczny drzwiczek rewizyjnych,

      - stan techniczny łączników, rur zapiecowych, pieców, przyborów gazowych,

      - prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni chłonnej),

      - czy w lokalu istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy w przypadku gdy istnieją paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorczej,

    - badanie ciągu kominowego poprzez zapewnienie dostępu powietrza zewnętrznego, cyrkulacji powietrza w lokalu, normowych ilości wymiany powietrza, wentylacji pomieszczeń, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze,

    - badanie stanu technicznego kominów ponad dachem w tym:

- głowic kominowych,

- ścian kominowych nad dachem i na strychu,

- nasad kominowych,

- prawidłowości wylotów przewodów,

    - badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych w tym stanu technicznego:

- włazów, drabin, skotwień itp.,

- ław kominiarskich,

    - badanie szczelności przewodów kominowych, wskazanie sposobu usunięcia lub naprawy stwierdzonych nieprawidłowości, badanie szczelności przewodów przy pomocy kamery na indywidualne zlecenie Zamawiającego,

    - ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców,

    - sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli,

    - sporządzenie protokołów z dokonanej kontroli zawierających opinię o dopuszczeniu kanałów (wentylacyjnych, spalinowych, dymowych) do eksploatacji oraz ewentualne zalecenia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,

    - wykonywaniu inwentaryzacji podłączeń kominowych, obejmującej:

- wskazanie ilości przewodów kominowych,

- wskazanie stanu technicznego przewodów kominowych,

- sprawdzeniu drożności przewodów kominowych (niezależnie od rodzaju i ilości przewodów kominowych),

- badanie prawidłowości podłączeń,

- badanie prawidłowości działania urządzeń kominowych,

- badanie ciągu kominowego,

- sporządzanie szkiców podłączeń,

- wykaz usterek,

- inne uwagi

    - dostarczanie Zamawiającemu sukcesywnie protokołów i inwentaryzacji połączeń, o których mowa w lit. j) oraz lit. k) niniejszego ustępu, w nieprzekraczalnym terminie, ustalonym dla ich wykonania, tj. do 31.12.2025r. zgodnie z art. 62a. i 62b. Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane – ze zmianami oraz komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków i komunikatu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023r. zmieniającego komunikat w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zgodnie z zapisami w ustawie Wykonawca ma obowiązek wypełniania protokołu z przeglądu w formie elektronicznej. Dodatkowo Wykonawca protokoły ma obowiązek przekazywać w formie papierowej dla Zamawiającego.

Część nr 2 – Wykonywanie usług kominiarskich w zakresie czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

1. Zakres usług kominiarskich obejmuje:

czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych wraz z wynoszeniem sadzy oraz wentylacyjnych -zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

2. wykonywaniu czyszczenia przewodów dymowych 4 razy w roku od palenisk opalanym paliwem stałym wraz z usuwaniem wszelkich zanieczyszczeń naturalnie powstałych w procesie spalania paliwa stałego, gazowego lub ciekłego znajdujących się w kominach w terminach:

pierwsze czyszczenie	– do 15.05.2025 r.

drugie czyszczenie	– do 31.08.2025 r.

trzecie czyszczenie	– do 15.12.2025 r.

czwarte czyszczenie	– do 15.03.2026 r.

z możliwością wykonywania czyszczenia więcej razy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, na każdorazowe żądanie Zamawiającego.

3. wykonywaniu czyszczenia przewodów spalinowych 2 razy w roku od palenisk opalanym paliwem 	płynnym i gazowym wraz z usuwaniem wszelkich zanieczyszczeń naturalnie powstałych w procesie 	spalania paliwa stałego, gazowego lub ciekłego znajdujących się w kominach w terminach:

pierwsze czyszczenie	– do 30.09.2025 r.

drugie czyszczenie	– do 15.12.2025 r.

z możliwością wykonywania czyszczenia więcej razy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, na każdorazowe żądanie Zamawiającego

4. wykonywaniu czyszczenia przewodów wentylacyjnych 1 raz w roku wraz z usuwaniem wszelkich zanieczyszczeń typu pajęczyn, patyków wrzucanych przez ptactwo znajdujących się w kominach jednak nie później niż do dnia 31.01.2026 r., z możliwością wykonywania czyszczenia więcej razy, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, na każdorazowe żądanie Zamawiającego.

5. Wykonywaniu czyszczenia – udrożnienia przewodu kominowego z nieczystości typu gruz, cegły, gniazda ptaków, sadzy szklistej. W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby w uzgodnieniu z Zamawiającym zostanie zlecona usługa.

Przewód należy  wyczyścić do uzyskania pełnej drożności.

Zamawiający będzie odrzucał opinie kominiarskie  zawierające zapis, że  przewód kominowy jest  niedrożny lub zasmołowany  i nie dokona zapłaty  za takie opinie.

Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia 31 marca 2026r.

Uwarunkowania prawne w zakresie usuwania zanieczyszczeń przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych), obligują Wykonawcę do wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruzu, sadzy, ptasich gniazd itp.) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021 poz. 779, 784, 1648 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098, 1718 z późn. zm.) oraz udokumentowania wywozu i utylizacji tych odpadów na żądanie Zamawiającego

5. wydawanie opinii kominiarskich na  zlecenie  Zamawiającego dotyczących w szczególności :

a) dokonywania odbiorów  remontowanych i nowowybudowanych przewodów kominowych

b) kontroli prawidłowości  podłączenia do przewodów  kominowych urządzeń  grzewczych  i prawidłowości ciągów  przewodów kominowych ,

c) wskazywania  miejsc do podłączenia  do przewodów kominowych  nowoinstalowanych urządzeń grzewczych , spalinowych i wentylacyjnych ,

d) sprawdzania  drożności przewodów kominowych przed i po wykonaniu robót zduńskich.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających  o wartości  nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego.

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający  nie dopuszcza  składania  ofert częściowych  .

TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od podpisania umowy do 31.03.2025r.

OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT

Wymagania podstawowe

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną  ofertę  .

2. Oferta musi być przygotowana  w języku polskim, pisemnie  na papierze.

3. Każda poprawka  w ofercie musi być podpisana  przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty pod rygorem nie wzięcia pod uwagę poprawki.

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy  . Oznacza to, iż  jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub  pełnomocnictwa  wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy  upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

5. Upoważnienie osób   podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

6. Każda poprawka  w ofercie musi być podpisana  przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty pod rygorem nie wzięcia pod uwagę poprawki.

7. Wykonawca ma zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty (w tym zapoznać się w terenie ze wszystkimi uwarunkowaniami wykonania usługi ) oraz podpisania umowy.

8. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wypełniając formularz ofertowy  , jak również inne dokumenty powołujące  się  na Wykonawcę należy  wpisać  dane  dotyczące  wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie  zamówienia  , a nie pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia.

9. Wykonawca może  przed upływem terminu składania ofert , zmienić ofertę. Wykonawca może  wprowadzić  zmiany przed upływem terminu składania ofert.

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu  oceny spełnienia przez Wykonawcę  warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia , Zamawiający żąda :

posiadania  uprawnień do wykonywania działalności  lub czynności  , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2. W celu oceny spełnienia przez  Wykonawcę warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  Zamawiający żąda :

dysponowania    co najmniej  1  osobą  posiadającą   kwalifikacje - uprawnienia o specjalności mistrz kominiarski w  rzemiośle kominiarskim w odniesieniu  do  przewodów dymowych , spalinowych  i wentylacyjnych.

Zamawiający żąda, aby Wykonawcy złożyli dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z

oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy podpisującego ofertę.

Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii

dokumentu, w przypadku gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dołączenie niepoświadczonej kopii dokumentu Zamawiający traktuje jako jego brak.

Zamawiający będzie wzywał tych Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą

oświadczeń i wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w

postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w

wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

INFORMACJA O  OŚWIADCZENIACH  I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY

Wykonawcy muszą złożyć :

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wydruk komputerowy  z Centralnej Ewidencji i  Informacji o  Działalności Gospodarczej ,

Odpis (zaświadczenie) musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

2) ofertę ,

3) dokument, z którego będzie wynikać, że  Wykonawca posiada   kwalifikacje mistrza kominiarskiego,

4)  ważną  polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia  .

Okres  ważności polisy  musi  obejmować  termin  wykonania  zamówienia  tj. od dnia  podpisania umowy do  dnia   31.03.2026 r.

Minimalna suma gwarancyjna  wynikająca z  posiadanej umowy  ubezpieczenia musi wynosić 200 000 zł  (dwieście tysięcy  zł). Zakres ubezpieczenia musi obejmować  odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone  nieumyślnie , w tym  wskutek rażącego niedbalstwa.

Jeżeli Wykonawca  nie jest ubezpieczony na wymaganą kwotę złoży  oświadczenie, że w dniu podpisania umowy przedstawi polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż  200 000 zł pod rygorem wykluczenia z postępowania;

5)  Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą:

Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców  ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku podmiotów  wspólnie ubiegających się o zamówienie,  pełnomocnictwo takie może wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej.

Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z  WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy

przekazują sobie  w języku polskim pisemnie drogą pocztową , elektronicznie .

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane   drogą  elektroniczną  uznane  będą za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  drogą  elektroniczną  każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Poczta  elektroniczna  :  gtbs@op.pl

SPOSÓB UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ

Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

a) Małgorzata Prościak  - Specjalista d/s budowlanych   tel. (77)   40 92 631 w.45

b) Justyna Kuliczkowska  -  tel. (77)   40 92 631 w.45

w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00

WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM

Zamawiający  nie  przewiduje  wniesienia  wadium.

MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Głuchołazach przy ul. Plac Basztowy 3 ,

pokój nr 21 (sekretariat) nie później niż do dnia  25.03.2025 r.  do godz. 13.00.

3. Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej nazwą zamówienia:

„Usługi kominiarskie  w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w roku  2025”

oraz opatrzonej pieczęcią firmową Wykonawcy z adresem i nr telefonu – adnotacją:

„Nie otwierać przed dniem  25.03.2025 r. do  godz. 13.00.”.

OTWARCIE  OFERT

1.  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu  25.03.2025 r.

o godzinie 13.00. w  pokoju  obok sekretariatu  w siedzibie Zamawiającego.

2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką przeznacza

na sfinansowanie zamówienia.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, ich adresy oraz ceny oferowane przez  Wykonawców.

OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY

1. Zamawiający oceni i porówna  jedynie te oferty , które   zostaną złożone przez  wykonawców  niewykluczonych z postępowania    i  nie zostaną odrzucone przez  Zamawiającego.

2.    Kryteria oceny ofert  i ich waga :

Cena – 100%  w tym :

3. Podane w ofercie ceny   jednostkowe  będą niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia  , w związku z tym muszą  uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy.

4.  Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach.  W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.

5.  Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w formie upustu . W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.

6.  Cena  powinna być określona cyfrowo i słownie z wyszczególnieniem kwoty całkowitej, kwoty nie uwzględniającej podatku VAT.

Cena oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto  (łącznie z należnym podatkiem VAT).

8 .  Wykonawca  jest  zobowiązany  tak  skalkulować  cenę  w ofercie  by uwzględnić

ewentualne  trudności  jakie mogą  się  pojawić  w przypadku  dostępu  do  komina:

np. konieczność  zastosowania  podnośnika  samochodowego , drabiny oraz ewentualną    konieczność odgruzowania komina .

KRYTERIUM WYBORU OFERT I SPOSOBU  OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kieruje się kryterium ceny i kryterium wiarygodności    :

Cena za usługi kominiarskie   – 100%,

WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

Zamawiający nie przewiduje   zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

ZAŁĄCZNIKI  DO SIWZ :

- załącznik nr  1    -   wzór oferty + zał. nr 1 do oferty zestawienie zbiorcze

- załącznik  nr 2    -  wzór umowy

- załącznik nr  3    - wykaz przewodów  kominowych  w budynkach W.M.

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia

FORMULARZ OFERTY

do

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach  Wspólnot Mieszkaniowych  – administrowanych/zarządzanych przez  Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa  Spółka z o.o . w roku  2025

1. ZAMAWIAJĄCY:

Głuchołaskie Komunalne  Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka  z o.o.

48-340 Głuchołazy   ul. Plac Basztowy 3. tel. 77 40 92 631  ,

jako  administrator/zarządca   budynkami gminnymi.

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Pieczęć Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- | --- |

3. ADRES DO KORESPONDENCJI:

| Adres | Kod pocztowy |
| --- | --- |
| Miejscowość | Kraj |
| Telefon | e-mail |

4. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| e-mail |  |

5. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonego  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1) zapoznałem(liśmy) się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

dla niniejszego zamówienia,

2) zapoznałem (liśmy)  się  z warunkami  wykonywania  niniejszego zamówienia  w terenie

3) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,

wyjaśnień do SIWZ oraz jej ewentualnej modyfikacji,

4) cena   ofertowa    uwzględnia  ewentualne  trudności  jakie mogą  się  pojawić  w przypadku  dostępu  do  komina (np. konieczność  zastosowania  podnośnika  samochodowego , drabiny)  oraz ewentualną    konieczność odgruzowania komina .

6 . Ofertowa  cena wynikająca z załącznika  nr  1 do Oferty  - dla  budynków W.M.  wynosi  :  A +B =

brutto ………………………….. zł  (łącznie z podatkiem VAT )

słownie :………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………...........………………zł

Oraz  za:

sporządzenie  i wydanie pisemnej opinii w celu sprawdzenia prawidłowości działania urządzeń  :

na terenie wiejskim  …………….zł brutto  (z VAT 23%) za 1 sztukę opinii

na terenie miejskim ……………..zł brutto  (z VAT 23%) za 1 sztukę  opinii.

7. Podane  w ofercie ceny jednostkowe  będą niezmienne przez czas obowiązywania  zamówienia w związku z czym  uwzględniają wszystkie  wymagania Zamawiającego określone w SIWZ  i obejmują  wszystkie koszty jakie poniesie poniesiemy  z tytułu należytej  oraz zgodnej z obowiązującymi  przepisami  realizacji umowy.

8. Integralną częścią  niniejszej oferty  jest załącznik  nr  1  – zestawienie  zbiorcze  przewodów  kominowych    z   cenami  jednostkowymi w budynkach  W.M..

9. Uważam(y) się za związanego niniejszą ofertą przez okres wymieniony w SIWZ tj. do

czasu zawarcia umowy z wygrywającym przetarg, lecz nie dłużej niż 30 dni, licząc

od terminu wyznaczonego na składanie ofert,

10. zapoznałem(liśmy) się z SIWZ oraz załącznikami do niej i nie wnoszę(simy) do nich,

jak również do sposobu przekazania informacji przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego żadnych zastrzeżeń,

11. wykonam(y) przedmiot zamówienia  od dnia podpisania umowy do dnia  31.03.2026 roku.

12.  jestem/nie jestem płatnikiem podatku VAT,

13. akceptuje(emy) bez zastrzeżeń wzory  umów (załącznik nr 3 do SIWZ), w tym

warunki płatności,

14. w przypadku zlecenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcom – oświadczamy, że wyłącznie my ponosimy wszelką odpowiedzialność za działanie podwykonawców, jak za własne – bez jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności: jakości dostarczanej usługi, ich terminowości, a także rozliczenia się z podwykonawcą za powierzone prace.

15. oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez GKTBS Sp z o.o. w Głuchołazy Pl. Basztowy 3.

16. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

17. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

18. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsza zobowiązuje(emy) się:

a) złożyć w siedzibie Zamawiającego, podpisaną umowę na warunkach określonych w SIWZ, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty, podanej w ofercie.

b) przedłożyć   ważną  polisę, a w przypadku jej braku inny dokument  potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia. Okres  ważności polisy  musi  obejmować  termin  wykonania  zamówienia tj. od  dnia podpisania umowy r. do 31.03.2026 r.

Minimalna suma gwarancyjna  wynikająca z  posiadanej umowy  ubezpieczenia musi wynosić  200 000 zł  ( dwieście tysięcy zł) .Zakres ubezpieczenia musi obejmować  odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone  nieumyślnie , w tym  wskutek rażącego niedbalstwa.

19. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia,

20. W wykonaniu  przedmiotu  zamówienia będą / nie będą  uczestniczyć  podwykonawcy :

-  nazwa podwykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

- adres podwykonawcy………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam , że w  przypadku wyboru mojej oferty , przed zawarciem umowy z Zamawiającym  przedłożę  umowę  z podwykonawcą  regulującą  współpracę  w przedmiocie  zamówienia.

….......................................                                              …...............................................

(pieczątka Wykonawcy)                                                  (data i podpisy uprawnionych

przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznikami do niniejszej oferty są:

(wypełnia Wykonawca)

1. .....................................

2. .....................................

3. .....................................

Załącznik nr  1  do Oferty

Zestawienie   zbiorcze ilości przewodów

oraz  cen za świadczenie usługi - w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

| A) Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach w budynkach W.M. (część 2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj przewodów kominowych | Czyszczenie przewodów kominowych | Ilość przewodów szt. | Cena jednostkowa brutto z (VAT 8%) | n-krotność czyszczenia | Razem zł brutto |  |
| Dymowe | -na terenie wiejskim | 229 |  | 4 |  |  |
|  | -na terenie Głuchołaz | 1893 |  | 4 |  |  |
| Spalinowe | -na terenie wiejskim | 48 |  | 2 |  |  |
|  | -na terenie Głuchołaz | 496 |  | 2 |  |  |
| Wentylacyjne | -na terenie wiejskim | 249 |  | 1 |  |  |
|  | - na terenie Głuchołaz | 1204 |  | 1 |  |  |
| Razem zł brutto z (VAT 8%) : |  |  |  |  |  |  |

| B ) Przeglądy przewodów kominowych dymowych , spalinowych i wentylacyjnych z określeniem stanu technicznego wraz z inwentaryzacją (część 1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość lokali | szt. | Cena jednostkowa brutto z VAT 23% |  | Razem zł brutto |
| - na terenie wiejskim | 229 |  |  |  |
| - na terenie Głuchołaz | 1874 |  |  |  |
| Razem zł brutto : ( A +B ) |  |  |  |  |

…………………………………..

data , pieczątka , podpis

załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy

UMOWA  NA WYKONANIE USŁUG KOMINIARSKICH  (WZÓR)

nr ............../

W dniu ................ r. w Głuchołazach  pomiędzy:

Głuchołaskim Komunalnym Towarzystwem  Budownictwa Społecznego Spółka  z o.o. z siedzibą w Głuchołazach przy ul. Plac Basztowy 3  ,  działającym w imieniu  Wspólnot Mieszkaniowych  , których  jest  administratorem   ,

reprezentowanym  przez :

Prezesa -  Andrzeja Gębalę  ,

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

........................................................... z siedzibą w ………………….……………………

zarejestrowana w ............................................., pod numerem ................................

REGON ………………………………………………………………………………

która reprezentują:

1. ………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części „WYKONAWCĄ”

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie

przetargu nieograniczonego z  dnia  ……………………

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY I ODBIORU

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z obowiązującymi

przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej do wykonania usług  kominiarskich w budynkach   Wspólnot   Mieszkaniowych  , których   wykaz  stanowi  załącznik nr  „1 ” do umowy.

Integralną częścią umowy  jest  Specyfikacja  Istotnych Warunków  Zamówienia (SIWZ) oraz oferta  Wykonawcy.

Uwaga  : Ilość budynków  Wspólnot Mieszkaniowych  może  ulec  zmianie  w  trakcie  realizacji przedmiotu  umowy  z powodu :

1)  przejścia  w  obcy  zarząd

2)  przyjęcia w administrowanie  przez  GKTBS  Sp. z  o.o.  nowej  Wspólnoty Mieszkaniowej,

3) decyzji  Wspólnoty  Mieszkaniowej.

Przy realizacji niniejszej umowy  Wspólnotę Mieszkaniową wobec Wykonawcy  reprezentuje administrator: Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka  z o.o.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

Część nr 1  - Wykonywanie usług kominiarskich w zakresie sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych

1) przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności przewodów 		kominowych i prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, 	zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane (art. 62 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. 	Prawo budowlane - ze zmianami),

2) oraz usług kominiarskich odrębnie zlecanych przez Zamawiającego polegających na:

- sprawdzaniu i wydawaniu opinii kominiarskich dotyczących drożności i szczelności przewodów oraz możliwości podłączenia urządzeń odbiorczych i wentylacyjnych.

3. Zadanie polega na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych 
      w terminie do 31.11.2025 r. w zakresie obejmującym:

a) dokonywanie kontroli i oględzin przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

b) badanie drożności przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

c) badanie prawidłowości podłączeń w tym:

      - ilość i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub węglowych) podłączonych do jednego przewodu kominowego

      - stan techniczny drzwiczek rewizyjnych,

      - stan techniczny łączników, rur zapiecowych, pieców, przyborów gazowych,

      - prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni chłonnej),

      - czy w lokalu istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy w przypadku gdy istnieją paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorczej,

d) badanie ciągu kominowego poprzez zapewnienie dostępu powietrza zewnętrznego, cyrkulacji powietrza w lokalu, normowych ilości wymiany powietrza, wentylacji pomieszczeń, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze,

e) badanie stanu technicznego kominów ponad dachem w tym:

- głowic kominowych,

- ścian kominowych nad dachem i na strychu,

- nasad kominowych,

- prawidłowości wylotów przewodów,

f) badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych w tym stanu technicznego:

- włazów, drabin, skotwień itp.,

- ław kominiarskich,

g) badanie szczelności przewodów kominowych, wskazanie sposobu usunięcia lub naprawy stwierdzonych nieprawidłowości, badanie szczelności przewodów przy pomocy kamery na indywidualne zlecenie Zamawiającego,

h) ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców,

l) sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli,

    - sporządzenie protokołów z dokonanej kontroli zawierających opinię o dopuszczeniu kanałów (wentylacyjnych, spalinowych, dymowych) do eksploatacji oraz ewentualne zalecenia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,

    - wykonywaniu inwentaryzacji podłączeń kominowych, obejmującej:

- wskazanie ilości przewodów kominowych,

- wskazanie stanu technicznego przewodów kominowych,

- sprawdzeniu drożności przewodów kominowych (niezależnie od rodzaju i ilości przewodów kominowych),

- badanie prawidłowości podłączeń,

- badanie prawidłowości działania urządzeń kominowych,

- badanie ciągu kominowego,

- sporządzanie szkiców podłączeń,

- wykaz usterek,

- inne uwagi

    - dostarczanie Zamawiającemu sukcesywnie protokołów i inwentaryzacji połączeń, o których mowa w lit. j) oraz lit. k) niniejszego ustępu, w nieprzekraczalnym terminie, ustalonym dla ich wykonania, tj. do 31.12.2025r. zgodnie z art. 62a. i 62b. Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane – ze zmianami oraz komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków i komunikatu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023r. zmieniającego komunikat w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zgodnie z zapisami w ustawie Wykonawca ma obowiązek wypełniania protokołu z przeglądu w formie elektronicznej. Dodatkowo Wykonawca protokoły ma obowiązek przekazywać w formie papierowej dla Zamawiającego.

Część nr 2 – Wykonywanie usług kominiarskich w zakresie czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.

1. Zakres usług kominiarskich obejmuje:

czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych wraz z wynoszeniem sadzy oraz wentylacyjnych -zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- wykonywaniu czyszczenia przewodów dymowych 4 razy w roku od palenisk opalanym paliwem stałym wraz z usuwaniem wszelkich zanieczyszczeń naturalnie powstałych w procesie spalania paliwa stałego, gazowego lub ciekłego znajdujących się w kominach w terminach:

pierwsze czyszczenie	– do 15.05.2025 r.

drugie czyszczenie	– do 31.08.2025 r.

trzecie czyszczenie	– do 15.12.2025 r.

czwarte czyszczenie	– do 15.03.2026 r.

z możliwością wykonywania czyszczenia więcej razy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, na każdorazowe żądanie Zamawiającego.

2. wykonywaniu czyszczenia przewodów spalinowych 2 razy w roku od palenisk opalanym paliwem 	płynnym i gazowym wraz z usuwaniem wszelkich zanieczyszczeń naturalnie powstałych w procesie 	spalania paliwa stałego, gazowego lub ciekłego znajdujących się w kominach w terminach:

pierwsze czyszczenie	– do 30.09.2025 r.

drugie czyszczenie	– do 15.12.2025 r.

z możliwością wykonywania czyszczenia więcej razy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, na każdorazowe żądanie Zamawiającego

3. wykonywaniu czyszczenia przewodów wentylacyjnych 1 raz w roku wraz z usuwaniem wszelkich zanieczyszczeń typu pajęczyn, patyków wrzucanych przez ptactwo znajdujących się w kominach jednak nie później niż do dnia 31.01.2026 r., z możliwością wykonywania czyszczenia więcej razy, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, na każdorazowe żądanie Zamawiającego.

4. Wykonywaniu czyszczenia – udrożnienia przewodu kominowego z nieczystości typu gruz, cegły, gniazda ptaków, sadzy szklistej. W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby w uzgodnieniu z Zamawiającym zostanie zlecona usługa.

Uwarunkowania prawne w zakresie usuwania zanieczyszczeń przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych), obligują Wykonawcę do wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruzu, sadzy, ptasich gniazd itp.) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021 poz. 779, 784, 1648 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098, 1718 z późn. zm.) oraz udokumentowania wywozu i utylizacji tych odpadów na żądanie Zamawiającego

Przewód należy  wyczyścić do uzyskania pełnej drożności .

Zamawiający będzie odrzucał opinie kominiarskie  zawierające zapis, że  przewód kominowy jest  niedrożny lub zasmołowany  i nie dokona zapłaty  za takie opinie.

5. Wykonawca ma prawo do  wystawienia faktury dla danej Wspólnoty Mieszkaniowej za  usunięcie przyczyny niedrożności przewodów kominowych  .

1) wydawanie opinii kominiarskich na zlecenie  Zamawiającego  dotyczących w szczególności ;

a)  kontroli prawidłowości  podłączenia do przewodów  kominowych urządzeń grzewczych  , spalinowych i wentylacyjnych  i prawidłowości ciągów przewodów kominowych.

b) dokonywania odbiorów  remontowanych i nowowybudowanych przewodów kominowych

c)  sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych,

d)  wskazywania miejsc do podłączenia  do przewodów kominowych  nowoinstalowanych  urządzeń grzewczych , spalinowych i wentylacyjnych .

6.  Każde indywidualne  zgłoszenie  przez  GKTBS  Sp. z  o.o. dotyczące sprawdzenia przez Wykonawcę :

1)  wadliwego funkcjonowania  przewodów kominowych  będzie  realizowane przez  Wykonawcę  w  ciągu 24 godzin  od  zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego, wraz z przekazaniem przez Wykonawcę   opinii kominiarskiej ,

2) kontroli podłączeń urządzeń grzewczych  i wentylacji – w przypadku wyłączenia  dostawy gazu , wykonania  nowych przewodów wentylacyjnych – będą realizowane  w terminie 10 dni wraz z przekazaniem opinii  kominiarskiej.

3) W przypadku  , gdy  wystąpią  trudności  ze skontaktowaniem  się  z  Wykonawcą      Zamawiający  ma prawo  zlecić  wykonanie  danej  usługi  innemu  wykonawcy  a  Wykonawca  , z którym jest  zawarta  niniejsza umowa  będzie  obciążony  kosztami  wykonania  tej  usługi.

§ 2

TERMINY

Termin wykonania przedmiotu umowy:

1) Rozpoczęcie  przedmiotu  zamówienia :  od dnia podpisania umowy....................

2) Zakończenie przedmiotu umowy          :  w dniu  31.03.2026r.

§ 3

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI STRON

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie Prawem Budowlanym i zakresem prac zawartych w SWZ.

- Dostarczenie Zamawiającemu protokołów z przeglądów przewodów kominowych

- Usługę uważa się za wykonaną, jeżeli przeglądom przewodów kominowych poddane zostaną wszystkie lokale mieszkalne oraz użytkowe co zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem z przeprowadzonych badań i pomiarów.

- W przypadku napotkania istotnych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie prac należy niezwłoczne powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany personel do kierowania i wykonywania robót przewidzianych niniejszą umową.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z nieruchomościami i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje i dane, jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca przeprowadzi kontrolę przy użyciu sprawnych urządzeń z ważnymi certyfikatami na dzień podpisania umowy i na czas realizacji przedmiotu umowy.

- Ogłoszenie o planowanym przeglądzie przewodów kominowych w budynku Wykonawca zobowiązany jest umieścić w widocznym i ogólnie dostępnym miejscu na 7 dni przed rozpoczęciem przeglądu.

- Wykonawca ma obowiązek kontroli każdego lokalu (mieszkalnego i użytkowego) w każdym budynku mieszkalnym 
i użytkowym zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 do SWZ. Lokale zostaną uznane za niedostępne, w przypadku podjęcia przez Wykonawcę co najmniej trzech prób wejścia do lokalu, potwierdzonych przez administratora albo współmieszkańców klatki schodowej, w okresie trwania umowy.

- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje dostęp do pomieszczeń technicznych i wspólnego użytku 
w poszczególnych budynkach. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek wykonania przeglądu przewodów kominowych w częściach wspólnych we wszystkich budynkach zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 10 do SWZ.

- W przypadku odmowy udostępnienia lokalu, Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie odpowiedni Punkt Obsługi Najemców, który podejmie niezbędne działania w celu udostępnienia lokalu lub pomieszczenia Wykonawcy. Wykaz nieudostępnionych lokali Wykonawca składa w formie pisemnej raz na 7 dni.

- Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji prac na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji usług kominiarskich należy ponadto:

    - w razie stwierdzenia nieprawidłowości ciągu, Wykonawca powinien pisemnie poinformować zainteresowanych użytkowników lokali o ich przyczynach i konieczności likwidacji,

    - jeśli stwierdzone nieprawidłowości mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, Wykonawca powinien na piśmie zakazać dalszego użytkowania urządzenia (przewodu) do czasu ich likwidacji i bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie (na piśmie) Zamawiającego,

    - zaoferowanie usługi polegającej na niezwłocznym usunięciu nieprawidłowości, o których mowa w lit. a i b.

§ 6

- Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wynajęcia innego podmiotu w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonania czynności objętych przedmiotem umowy, określonych w §1.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest, na czas prowadzenia robót objętych umową, do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną min. 200.000,00 zł.

- W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 1 i 2, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez dodatkowego wezwania.

§ 7

- Rodzaj i zakres zmian, warunki wprowadzenia zmian:

    - zmiany terminu umownego wykonania zamówienia lub wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z powodu:

- zmiany zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

- konieczności wykonania robót wynikających z rozwiązań zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wykonanie będzie konieczne dla zrealizowania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego,

- konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego itp.

- z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności,

§ 8

WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

1. Zamawiający zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych usług , których niezmienne ceny jednostkowe  zostały określone w „Zestawieniu cen jednostkowych „  za usługi czyszczenia ,  okresowej kontroli ,   jednakże  nie więcej niż  w kwocie brutto :

…………………………..zł  słownie …………………….zł,

w tym podatek VAT …%   tj. …………zł  ,

- netto …………………………..zł , słownie ……………….zł .

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa składają się  następujące  czynności z określonymi cenami jednostkowymi:

1) czyszczenie przewodu dymowego na terenie wiejskim  wynosi :

.................... zł brutto

słownie: ...........................................................................................................

w tym:

cena nie uwzględniająca podatku VAT ............................................................. zł

słownie: .............................................................................................................

podatek VAT wg obowiązujących przepisów - zgodnie ze stanem prawnym na

dzień składania oferty wynosi ......... %, czyli ......................... zł

słownie:.............................................................................................................

2) czyszczenie przewodu dymowego na  terenie Głuchołaz wynosi :

.................... zł brutto

słownie: ...........................................................................................................

w tym:

cena nie uwzględniająca podatku VAT ............................................................. zł

słownie: .............................................................................................................

podatek VAT wg obowiązujących przepisów - zgodnie ze stanem prawnym na

dzień składania oferty wynosi ......... %, czyli ......................... zł

słownie:.............................................................................................................

3) czyszczenie przewodu spalinowego  na terenie wiejskim  wynosi :

.................... zł brutto

słownie: ...........................................................................................................

w tym:

cena nie uwzględniająca podatku VAT ............................................................. zł

słownie: .............................................................................................................

podatek VAT wg obowiązujących przepisów - zgodnie ze stanem prawnym na

dzień składania oferty wynosi ......... %, czyli ......................... zł

słownie:.............................................................................................................

4) czyszczenie przewodu spalinowego na terenie  Głuchołaz wynosi :

.................... zł brutto

słownie: ...........................................................................................................

w tym:

cena nie uwzględniająca podatku VAT ............................................................. zł

słownie: .............................................................................................................

podatek VAT wg obowiązujących przepisów - zgodnie ze stanem prawnym na

dzień składania oferty wynosi ......... %, czyli ......................... zł

słownie:.............................................................................................................

5) czyszczenia przewodu wentylacyjnego na terenie  wiejskim wynosi :

.................... zł brutto

słownie: ...........................................................................................................

w tym:

cena nie uwzględniająca podatku VAT ............................................................. zł

słownie: .............................................................................................................

podatek VAT wg obowiązujących przepisów - zgodnie ze stanem prawnym na

dzień składania oferty wynosi ......... %, czyli ......................... zł

słownie:.............................................................................................................

6)  czyszczenie przewodu wentylacyjnego na terenie Głuchołaz wynosi :

.................... zł brutto

słownie: ...........................................................................................................

w tym:

cena nie uwzględniająca podatku VAT ............................................................. zł

słownie: .............................................................................................................

podatek VAT wg obowiązujących przepisów - zgodnie ze stanem prawnym na

dzień składania oferty wynosi ......... %, czyli ......................... zł

słownie:.............................................................................................................

7) roczną kontrolę prawidłowości podłączenia urządzeń grzewczych  i wentylacji z określeniem stanu technicznego – za jedno mieszkanie – na terenie  wiejskim  , wynosi :

.................... zł brutto

słownie: ...........................................................................................................

w tym:

cena nie uwzględniająca podatku VAT ............................................................. zł

słownie: .............................................................................................................

podatek VAT wg obowiązujących przepisów - zgodnie ze stanem prawnym na

dzień składania oferty wynosi ......... %, czyli ......................... zł

słownie:.............................................................................................................

8) roczną kontrolę prawidłowości podłączenia urządzeń grzewczych  i wentylacji z określeniem stanu technicznego – za jedno mieszkanie- na terenie Głuchołaz , wynosi :

.................... zł brutto

słownie: ...........................................................................................................

w tym:

cena nie uwzględniająca podatku VAT ............................................................. zł

słownie: .............................................................................................................

podatek VAT wg obowiązujących przepisów - zgodnie ze stanem prawnym na

dzień składania oferty wynosi ......... %, czyli ......................... zł

słownie:.............................................................................................................

( powyższa treść  ulegnie modyfikacji w zależności  od  adresu  budynku  ).

( w przypadku zawierania umów z poszczególnymi Wspólnotami treść umowy będzie ulegać modyfikacji )

2. Zamawiający zapłaci  za :

a) sporządzenie i  wydanie pisemnej  opinii kominiarskiej   w celu sprawdzenia prawidłowego działania urządzeń :

- na terenie wiejskim  ……………zł  brutto  ,

słownie: ...........................................................................................................

w tym:

cena nie uwzględniająca podatku VAT ............................................................. zł

słownie: .............................................................................................................

podatek VAT wg obowiązujących przepisów - zgodnie ze stanem prawnym na

dzień składania oferty wynosi ......... %, czyli ......................... zł

słownie:.............................................................................................................

- na terenie Głuchołaz   :

słownie: ...........................................................................................................

w tym:

cena nie uwzględniająca podatku VAT ............................................................. zł

słownie: .............................................................................................................

podatek VAT wg obowiązujących przepisów - zgodnie ze stanem prawnym na

dzień składania oferty wynosi ......... %, czyli ......................... zł

słownie:.............................................................................................................

- Podane powyżej ceny jednostkowe będą niezmienne przez czas obowiązywania  zamówienia w związku z czym  uwzględniają wszystkie  wymagania stawiane Wykonawcy określone w SIWZ  i obejmują  wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca  z tytułu należytej  oraz zgodnej z obowiązującymi  przepisami  realizacji umowy.

- Wykonawca  uwzględnił  w   cenach jednostkowych podanych powyżej   ewentualne  trudności  jakie mogą  się  pojawić  w przypadku  dostępu  do  komina

(np. konieczność  zastosowania  podnośnika  samochodowego , drabiny ) .

Zamawiający  nie  zapłaci za opinie  kominiarskie  zawierające  informację , że  przewody kominiarskie  są niedrożne lub zasmołowane.

Wykonawca  w takim przypadku ma prawo do  wystawienia faktury dla danej Wspólnoty Mieszkaniowej za  usunięcie przyczyny niedrożności przewodów kominowych  .

3.  Wykonawca będzie przedkładał faktury za  czyszczenie przewodów kominowych  raz na kwartał.

UWAGA :

-Do faktury za  czyszczenie przewodów kominowych  musi być załączona specyfikacja z potwierdzeniem  przez jednego z właścicieli mieszkań  wykonania  usługi .

4. Płatność za przedmiot umowy  będzie następowała w terminie 30 dni od daty złożenia faktury przez Wykonawcę.

5. Wykonawca wystawi    fakturę na Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości  , której dotyczy wykonana  usługa.

6. W razie opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia

ustawowych odsetek liczonych od ich wartości.

7. Wykonawca nie jest/jest* podatnikiem podatku VAT i ma NIP nr .............................

8. Wynagrodzenie Wykonawcy wpłacane będzie przelewem na konto wskazane na

fakturze.

§ 9

1. Interwencyjna kontrola przewodów kominowych  np. sprawdzenie podłączenia urządzeń grzewczych i wentylacji, będzie dokonana przez Wykonawcę  po zgłoszeniu ustnym lub telefonicznym pracownika GKTBS  Sp.  z  o.o.

2. W przypadku, gdy  wystąpią  trudności  ze skontaktowaniem  się  z  Wykonawcą      Zamawiający  ma prawo  zlecić  wykonanie  danej  usługi  innemu  wykonawcy  a  Wykonawca, z którym jest  zawarta  niniejsza umowa  będzie  obciążony  kosztami  wykonania  tej  usługi.

3. Wykonawca akceptuje  bez  zastrzeżeń fakt , że  wykaz budynków  wspólnot mieszkaniowych stanowiących załącznik nr  1 do umowy może ulec zmianie  w przypadku wyłączenia z użytkowania , zmiany zarządcy  ,administratora , przyjęcia nowych budynków  w administrowanie lub innych zdarzeń , których nie można było przewidzieć w  chwili sporządzenia niniejszej umowy.

§ 10

KARY I ODSZKODOWANIA

Wykonawca  zobowiązany jest  do  zapłaty   kar  umownych  w następujących

przypadkach:

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn , za które  ponosi odpowiedzialność Wykonawca , w wysokości   5 000  zł ( pięć tysięcy  zł ),

2) za źle wykonaną usługę  poprzez   stwierdzenie  przez  GKTBS Sp. z o.o. , że przewód kominowy zawiera  dużą ilość sadzy – w wysokości  150  zł brutto   ( słownie  :  sto pięćdziesiąt zł brutto ) za czyszczenie tego przewodu ,

3)za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy  określonego w § 1 pkt 2 ppkt 1) i 2) , w wysokości    20% ceny  za sporządzenie opinii kominiarskiej za każdy dzień zwłoki .

4)  za zwłokę  w przekazaniu protokołu z rocznej kontroli przewodów  kominowych  w wysokości  20% ceny ofertowej  za jeden protokół  - za każdy dzień zwłoki ,

5). Kary określone w niniejszym  paragrafie będą przez Zamawiającego potrącone z

wynagrodzenia Wykonawcy dla danej Wspólnoty , gdy  zajdą okoliczności przewidziane

w pkt 1-4, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§  11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 456 uPzp).  W tym przypadku:

2) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

3) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

4) Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

5) w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu,

6) ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

§  12

Zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  w postaci  aneksu do umowy.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy

kodeksu cywilnego oraz  postanowienia   wynikające  z SIWZ  . Zastosowanie znajdują również przepisy ustawy  Prawo budowlane  oraz przepisy wykonawcze dotyczące przedmiotu umowy.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez

właściwy  miejscowo sąd dla Zamawiającego.

3. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, z czego: 2 egz. dla Zamawiającego,

1 egz. dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy :

- wykaz Wspólnot Mieszkaniowych

- zestawienie   zbiorcze ilości przewodów   oraz  cen za świadczenie usługi- w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

WYKONAWCA                                                                          ZAMAWIAJĄCY